550

500

300

200

100

0

50

150

250

350

0

850

0   600

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

300

150

200

250

100

50

0

950

Editions des  commandes :

| Image name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pointer | BP_S1 | BP_S2 | BP_S3 | BP_S4 | BP_S5 |
| Image #0 | Inter-SA.png | Inter-SA.png | Inter-SA.png | Inter-SA.png | Inter-SA.png |
| Image #1 | Inter-SA.png | Inter-SA.png | Inter-SA.png | Inter-SA.png | Inter-SA.png |
| Left | 277 | 277 | 345 | 295 | 345 |
| Top | 150 | 202 | 400 | 485 | 485 |
| Width | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Heigth | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Editions des  voyants :

| Image name | H1 | H2 | H3 | H4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pointer | Voyant_H1 | Voyant_H2 | Voyant_H3 | Voyant_H4 |  |
| Image #0 | lampe-OFF.png | lampe-OFF.png | lampe-OFF.png | lampe-OFF.png |  |
| Image #1 | lampe-ON.png | lampe-ON.png | lampe-ON.png | lampe-ON.png |  |
| Left | 380 | 380 | 150 | 340 |  |
| Top | 30 | 240 | 630 | 630 |  |
| Width | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Heigth | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Sort | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Image name | S_VRM | S_VRD |
| --- | --- | --- |
| Pointer | Volet_Montée | Volet_Montée |
| Image #0 | Inter-VRM.png | Inter-VRM.png |
| Image #1 | Inter-VRM.png | Inter-VRM.png |
| Left | 430 | 480 |
| Top | 750 | 750 |
| Width | 50 | 50 |
| Heigth | 50 | 50 |
| Sort | 1 | 1 |

Add Pointers

Modbus S1

Address : 17 set holdningregister (bit #0)

Modbus H1

Address : 21 Read holdningregister (bit #0)

Modbus S2

Address : 17 set holdningregister (bit #1)

Modbus H2

Address : 21 Read holdningregister (bit #1)

Modbus S3

Address : 17 set holdningregister (bit #2)

Modbus H3

Address : 21 Read holdningregister (bit #2)

Modbus VRM

Address : 17 set holdningregister (bit #3)

Modbus Volet_M

Address : 21 Read holdningregister (bit #3)

Modbus VRD

Address : 17 set holdningregister (bit #4)

Modbus Volet_D

Address : 21 Read holdningregister (bit #4)